## 扉-1 招标工程量清单扉页
|  | 贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日
扉—1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
砌筑工程
1 | 010402001001 | 砌块墙 | 1.砌块品种、规格、强度等级:200mm厚空心磷石膏气块、强度MU10 2.墙体类型:内墙 3.砂浆强度等级:M5 |  | m3 | 45.18
2 | 011210001001 | 100mm厚轻钢龙骨石膏板隔墙 | 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:9.5厚纸面石膏板 |  | m2 | 50.96
3 | 011207001003 | 轻钢龙骨石膏板封柱子 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石 2.基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 |  | m2 | 26.88
4 | 011207001004 | 轻钢龙骨石膏板木饰面 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨石 2.基层材料种类、规格:9.5厚石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:18厚木饰面 |  | m2 | 17.4
5 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.玻璃品种、规格、颜色:10mm钢化玻璃 2.嵌缝、塞口材料品种:玻璃胶 3.50*50*1.4铝型材 |  | m2 | 218.93
门窗工程
6 | 010801002001 | 成品双开实木门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1521 2.材质：成品双开实木门 3.其他：含门套、门把手、锁等五金配件 |  | 樘 | 2
7 | 010802003001 | 成品防火门 | 1.门代号及洞口尺寸:M1024 2.材质：成品防火门 3.其他：含门套、门把手、锁等五金配件 |  | m2 | 125.4
8 | 010805001001 | 电子感应门 | 1.门代号及洞口尺寸:电子玻璃感应门 2.玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 |  | m2 | 9.54
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.启动装置的品种、规格:自动感应装置
楼地面装饰工程
9 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1.结合层厚度、砂浆配合比:20mm水泥砂浆结合层 2.面层材料品种、规格、颜色:800*800地砖 |  | m2 | 1060
10 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆找平层 |  | m2 | 1060
11 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度:80mm 2.基层材料种类、规格:10mm防火板基层 3.面层材料品种、规格、颜色:黑色金属踢脚线 |  | m2 | 15.23
楼(地）面防水、防潮
12 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.防水膜品种:涂膜防水 2.涂膜厚度、遍数:2mm 3.保护层：20mm水泥砂浆 4.部位：厨房 |  | m2 | 26.07
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
13 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1.墙体类型:内墙 2.底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆粉刷层 |  | m2 | 553
14 | 011204003001 | 块料墙面 | 1.墙体类型:内墙 2.安装方式:20mm水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:400*800mm墙砖 4.部位:厨房 |  | m2 | 54.76
15 | 011208001001 | 包圆柱 | 1.基层材料种类、规格:18厚防火板基层 2.面层材料品种、规格、颜色:定制18厚木饰面 |  | m2 | 52.92
16 | 011204001001 | 石材墙面 | 1.面层材料品种、规格、颜色:爵士白岩板 2.基层：18mm厚防火板 |  | m2 | 18.68
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.磨光、酸洗、打蜡要求:满足设计规范要求
17 | 011207001002 | 木格栅 | 1.基层材料种类、规格:18mm防火板 2.面层材料品种、规格、颜色:木格栅 |  | m2 | 5.76
天棚工程
18 | 011302002001 | 集成吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:600*600mm铝扣板 |  | m2 | 26.07
19 | 011303001001 | 透光膜吊顶 | 1、透光软膜 |  | m2 | 18
20 | 011302002002 | 铝方通吊顶 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:50*100mm木纹吕方通吊顶 |  | m2 | 25.5
21 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶、8@吊杆、吊顶高2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:9mm纸面石膏板 4.面层材料品种、规格:9mm纸面石膏板 |  | m2 | 296.41
22 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶、8@吊杆、吊顶高2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm防火板 4.面层材料品种、规格:9mm纸面石膏板 |  | m2 | 187.06
23 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:跌级吊顶、8@吊杆、吊顶高2.7m 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:9mm纸面石膏板 |  | m2 | 55.77
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1.灯槽形式:悬挑灯槽 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm防火板 4.面层材料品种、规格:9mm纸面石膏板 |  | m2 | 105.6
25 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.名称:窗帘盒 2.龙骨材料种类、规格、中距:50系轻钢龙骨 3.基层材料种类、规格:18mm防火板 4.面层材料品种、规格:9mm纸面石膏板 |  | m | 125.74
油漆、涂料、裱糊工程
26 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型:砌块 2.喷刷涂料部位:内墙 3.刮腻子要求:腻子两遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆两遍 |  | m2 | 1329.38
27 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型:石膏板 2.喷刷涂料部位:天棚吊顶 3.刮腻子要求:腻子三遍 4.涂料品种、喷刷遍数:乳胶漆三遍 |  | m2 | 581
28 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:天棚 2.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰乳胶漆两遍 |  | m2 | 460.38
29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1.喷刷涂料部位:墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:喷涂灰乳胶漆两遍 |  | m2 | 120
其他装饰工程
30 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10mm金属凹槽 2.部位:吊顶 |  | m | 232.88
31 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:100mm金属凹槽 2.部位:吊顶 |  | m | 15
32 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色:10mm黑钛金 |  | m | 11.65
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.部位：前台墙面
33 | 01B001 | 服务前台 | 1、钢架基层 2、服务前台内柜 3、石材面层 |  | 项 | 1
34 | 011210005001 | 成品隔断 | 1.隔断材料品种、规格、颜色:卫生间隔断 2.配件品种、规格:满足设计要求 |  | m2 | 10.25
拆除工程
35 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体名称:隔墙拆除 2.砌体材质:加气混凝土砌块 3.拆除高度:3.5 |  | m3 | 52.88
36 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.铝合金玻璃门拆除 2.门窗洞口尺寸:1500*2400 |  | 樘 | 22
37 | 010103002001 | 拆除垃圾外运 | 1.废弃料品种:拆除垃圾外运 2.运距:垂直运距21m,外运暂按10公里内 3.含弃渣费 |  | m3 | 52.88
其他工程
38 | 01B002 | 物业装修期间管理费 |  |  | m2 | 1456
39 | 01B003 | 物业消防施工放水费 |  |  | m2 | 1456
| 2 | 单价措施项目费
40 | 011701003003 | 砌筑脚手架 | 1、砌筑脚手架 |  | m2 | 276.85
41 | 011701003001 | 天棚活动脚手架 | 1、天棚装饰脚手架 |  | m2 | 1456
42 | 011701003002 | 墙面活动脚手架 | 1、墙面粉刷脚手架 |  | m2 | 1329
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 总价措施项目费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 10.25 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【建筑与装饰工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 |  | 300000
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 300000 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 |  |  | 300000 |  |  | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：建筑与装饰工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表【建筑与装饰工
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 软装专业工程暂估价 |  |  | 300000
合 计 |  |  |  | 300000 |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【建筑与装饰工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：建筑与装饰工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_1
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
照明、插座
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.安装方式：详设计 3.规格型号：详设计 |  | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2 2.安装方式：详设计 3.规格型号：详设计 |  | 台 | 1
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL3 2.安装方式：详设计 3.规格型号：详设计 |  | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL4 2.安装方式：详设计 3.规格型号：详设计 |  | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALcf 2.安装方式：详设计 3.规格型号：详设计 |  | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AWz 2.安装方式：详设计 3.规格型号：详设计 |  | 台 | 1
7 | 030412005001 | LED平板灯 | 1.名称:条形灯 2.规格:1000*100 3.安装方式：嵌入式安装 |  | 套 | 10
8 | 030412005002 | LED平板灯 | 1.名称:条形灯 2.规格:1200*200 3.安装方式：嵌入式安装 |  | 套 | 44
9 | 030412005003 | LED平板灯 | 1.名称:条形灯 2.规格:800*200 3.安装方式：嵌入式安装 |  | 套 | 3
10 | 030412005004 | LED平板灯 | 1.名称:筒灯 2.规格:9W 3.安装方式：嵌入式安装 |  | 套 | 228
11 | 030412005005 | LED灯带 | 1.名称:天花暗藏LED灯带 2.规格:13W/M 3.安装方式：地面安装 |  | m | 259
12 | 030412005006 | 磁吸轨道灯 | 1.名称:磁吸轨道灯 2.规格:详见设计 3.安装方式：明装 |  | 套 | 18
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 030412005007 | LED平板灯 | 1.名称:600*600LED平板灯 2.规格:45W,600×600 3.安装方式：嵌入式安装 |  | 套 | 8
14 | 030412005008 | LED平板灯 | 1.名称:800*800LED平板灯 2.规格:90W 3.安装方式：嵌入式安装 |  | 套 | 5
15 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:嵌墙安装,底距地1.3m |  | 个 | 25
16 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:双联单控开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:嵌墙安装,底距地1.3m |  | 个 | 9
17 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:~250V,10A 3.安装方式:嵌墙安装,底距地1.3m |  | 个 | 6
18 | 030404034004 | 温控开关 | 1.名称:温控开关 2.规格:三速 3.安装方式:嵌墙安装,底距地1.3m |  | 个 | 37
19 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相二极、三极暗插座 2.规格:~250V,10A,安全型 |  | 个 | 184
20 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*50 |  | m | 7.16
21 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 65.5
22 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢，含刷油，手工除锈 |  | kg | 50.36
23 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:多芯软导线 2.型号、规格:KVV-8*1.5 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 |  | m | 155.4
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
24 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 |  | m | 3663.42
25 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:配线 2.型号、规格:WDZ-BYJ-4mm2 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 |  | m | 2195.71
26 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC-20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 1619.04
27 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:SC50 3.配置形式:暗敷 |  | m | 3.35
28 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-5*16 3.材质：铜芯 |  | m | 15.07
29 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*25+1*16mm2 3.材质：铜芯 |  | m | 41.04
30 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*35+1*16 3.材质：铜芯 |  | m | 69.37
31 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:电缆 2.规格:WDZ-YJY-4*150+1*70 3.材质：铜芯 |  | m | 102
32 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格5*16mm2 |  | 个 | 2
33 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:4*25+1*16mm2 |  | 个 | 3
34 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:4*150+1*70mm2 |  | 个 | 2
35 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.名称:电缆头 2.规格:4*35+1*16mm2 |  | 个 | 3
36 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:综合 |  | 个 | 569
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
37 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称：配管开槽70*70 2.结构形式：砖结构 |  | m | 272.1
38 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 1.事故照明切换装置 2.装置本体及控制回路系统的调整试验. |  | 系统 | 1
39 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.输配电装置系统调试 2.电压等级： ≤1kV交流供电 |  | 系统 | 1
应急照明
40 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散指示灯 2.安装形式:底边距地0.3米壁装 3.其它:详设计并满足相关规范要求 4.规格型号：1W |  | 套 | 10
41 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.安装形式:底边距地2.2米壁装 3.其它:详设计并满足相关规范要求 4.规格型号：9W |  | 套 | 12
42 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.安装形式:底边距地2.2米壁装 3.其它:详设计并满足相关规范要求 4.规格型号：1W |  | 套 | 4
43 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.安装形式:底边距地2.2米壁装 3.其它:详设计并满足相关规范要求 4.规格型号：1W |  | 套 | 3
| 2 | 单价措施项目费
44 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【电气设备安装工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【电气设备安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【电气设备安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | [5 empty] | 暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表【电气设备安装
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【电气设备安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1 | 电力电缆 | 1.物业配电房至楼层配电箱主电力电缆敷设，规格型号详见设计图，长度按照实际长度进行计算。 | [5 empty] | 暂估
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【电气设备安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【电气设备安装工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_2
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
整个项目
1 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:网络信号插孔 2.安装方式：暗装 |  | 个 | 80
2 | 030502012002 | 高清红外网络半球摄像机 | 1.名称:高清红外网络半球摄像机 |  | 个 | 7
3 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.双绞线缆测试 |  | 链路 | 87
4 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:网线 2.规格:UTP-CAT6 3.材质:铜芯 4.配线部位:穿管敷设 |  | m | 2215.5
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC-20 3.配置形式:暗敷 |  | m | 176.35
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:PC-25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 139.2
7 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:100*100 |  | m | 68.7
8 | 030411003002 | 桥架 | 1.名称:桥架 2.规格:200*100 |  | m | 4.06
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称:桥架支架 2.材质:型钢，含刷油，手工除锈 |  | kg | 33.02
10 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装 |  | 个 | 86
11 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.名称：配管开槽70*70 2.结构形式：砖结构 |  | m | 14.35
12 | 030904003001 | 按钮 | 1.出门按钮 |  | 个 | 1
13 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1.门禁控制器 |  | 台 | 1
14 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1.电磁锁 |  | 台 | 1
15 | 01B001 | 弱电大屏迁移及调试费 |  |  | 项 | 1
| 2 | 单价措施项目费
16 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【弱电工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：弱电工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【弱电工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【弱电工程】
暂列金额明细表
工程名称：弱电工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | [5 empty] | 暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表【弱电工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【弱电工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【弱电工程】
总承包服务费计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【弱电工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：弱电工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_3
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
给水
1 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN25 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 |  | m | 12.6
2 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN20 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 |  | m | 0.35
3 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管 DN15 4.压力试验及吹、洗设计要求:消毒冲洗 |  | m | 1.61
4 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 3.连接形式:螺纹连接 |  | 个 | 1
排水
5 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC排水管DN65 4.连接形式:粘接 |  | m | 4.12
6 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:UPVC排水管DN100 4.连接形式:粘接 |  | m | 10.03
7 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:废水 3.材质、规格:UPVC排水管DN25 4.连接形式:粘接 |  | m | 21.27
8 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:冲洗阀式蹲便器 3.组装形式:成套 |  | 组 | 2
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
4.附件名称、数量:感应冲洗阀、下水口等
其他
9 | 031004004001 | 洗涤盆 | 1.名称：洗菜盘 2.材质：不锈钢 3.水嘴：冷热水 |  | 组 | 2
| 2 | 单价措施项目费
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【给排水工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【给排水工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【给排水工程】
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | [5 empty] | 暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表【给排水工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【给排水工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【给排水工程】
总承包服务费计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【给排水工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_4
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
消防水
1 | 030901001002 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN150 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 14.56
2 | 030901001003 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN125 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 11.35
3 | 030901001004 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN100 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 22.29
4 | 030901001005 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN80 3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 23.87
5 | 030901001006 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN65 |  | m | 13.4
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
3.连接形式:沟槽连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求
6 | 030901001007 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN50 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 63.4
7 | 030901001008 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN40 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 36.3
8 | 030901001009 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN32 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 109.8
9 | 030901001001 | 水喷淋钢管 | 1.安装部位:室内 2.材质、规格:镀锌钢管-DN25 3.连接形式:螺纹连接 4.钢管镀锌设计要求:满足设计图纸及施工规范要求 |  | m | 274.12
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
5.压力试验及冲洗设计要求:满足设计图纸及施工规范要求
10 | 031003001001 | 沟槽阀门 | 1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接形式:沟槽连接 |  | 个 | 1
11 | 030901003001 | 水喷淋(雾）喷头 | 1.安装部位:喷淋 2.材质、型号、规格:DN25 3.连接形式:螺纹 |  | 个 | 166
12 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:管道支架 2.管架形式:型钢 3.备注:先除锈，再刷樟丹二道，银灰漆二道 |  | kg | 195.71
13 | 031201001001 | 管道刷油 | 防锈漆两遍+色漆两遍 |  | m2 | 91.29
消防电
14 | 030404032001 | 接线端子箱 | 1.名称:接线端子箱 2.安装方式:管井内墙上明装 |  | 台 | 1
15 | 030904003001 | 带火警电话插孔的手动报警按钮 | 1.名称:带火警电话插孔的手动报警按钮 2.安装方式:墙上安装,底距地1.5米 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 2
16 | 030904005001 | 火灾声光报警器 | 1.名称:火灾声光报警器 2.安装方式:吸顶或墙上安装,底距地2.2米 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 6
17 | 030904001001 | 感烟火灾探测器 | 1.名称:智感烟火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 57
18 | 030904001002 | 感温火灾探测器 | 1.名称:感温火灾探测器 2.安装方式:吸顶安装 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 3
19 | 030904008001 | 输入/输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 |  | 个 | 1
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.安装方式:模块箱内安装 3.其它:详设计并满足相关规范要求
20 | 030904003002 | 火灾应急广播扬声 | 1.名称:火灾应急广播扬 声器 2.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 6
21 | 030904003003 | 消防栓按钮 | 1.名称:消防栓按钮 2.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 5
22 | 030411004001 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:ZN-RVS-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | m | 334.92
23 | 030411004002 | 配线 | 1.配线形式:管内穿线 2.规格、型号:ZN-RVVP-2*1.5mm2 3.材质:铜芯 4.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | m | 117.8
24 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质规格:JD25 3.配置形式:暗敷 |  | m | 401.15
| 2 | 单价措施项目费
25 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【消防工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：消防工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【消防工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：消防工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【消防工程】
暂列金额明细表
工程名称：消防工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | [5 empty] | 暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表【消防工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【消防工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【消防工程】
总承包服务费计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【消防工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：消防工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表（带分部）_5
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
空调风
1 | 030702009001 | 弯头导流叶片 | 1.弯头导流叶片 |  | m2 | 0.72
2 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤450㎜ 5.板材厚度:0.6㎜ 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 |  | m2 | 5.32
3 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤630㎜ 5.板材厚度:0.75㎜ 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 |  | m2 | 43.75
4 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1000㎜ 5.板材厚度:1.0㎜ 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 |  | m2 | 81.99
5 | 030702001005 | 碳钢通风管道 | 1.名称:风管 2.材质:镀锌钢板 3.形状:矩形 4.规格:长边≤1250㎜ 5.板材厚度:1.2㎜ 6.管件、法兰等附件及支架设计要求:表面除锈后刷防锈底漆与调和漆各二遍 |  | m2 | 157.62
6 | 030703019001 | 软接头 | 1.名称:帆布软接头 2.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | m2 | 9.49
7 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.绝热材料品种:空调风管保温 |  | m3 | 10.81
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
2.保温材料:橡塑保温棉 3.保温厚度：30mm
8 | 030703007001 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:300*200 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 3
9 | 030703007002 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:400*150 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 3
10 | 030703007003 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:500*200 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 17
11 | 030703007004 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:600*150 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 30
12 | 030703007005 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:600*200 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 5
13 | 030703007006 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:600*300 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 11
14 | 030703007007 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:800*200 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 4
15 | 030703007008 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:800*300 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 4
16 | 030703007009 | 碳钢风口、散流器、百叶窗 | 1.名称:百叶风口 2.规格:1000*200 3.其它:详设计并满足相关规范要求 |  | 个 | 2
17 | 030703001012 | 碳钢阀门 | 1.名称:50度防火阀 2.型号:800*400 |  | 个 | 1
空调水
本页小计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
| 2 | 单价措施项目费
18 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计
合 计
注：为记取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表【通风空调工程】
总价措施项目清单与计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基数 |  | 费率(%) | 金额(元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注
1 | 1.1 | 安全文明施工费 | [8 empty] | 1.1.1+1.1.2+1.1.3+1.1.4
2 | 1.1.1 | 环境保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.73 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
3 | 1.1.2 | 文明施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.75 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
4 | 1.1.3 | 安全施工费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 1.26 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
5 | 1.1.4 | 临时设施费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 3.83 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
6 | 1.2 | 夜间和非夜间施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.19 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
7 | 1.3 | 二次搬运费
8 | 1.4 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.53 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
9 | 1.5 | 工程及设备保护费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  | 0.41 | [5 empty] | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价
合 计
编制人（造价人员）： | [6 empty] | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表【通风空调工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 金额（元） | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 |  | - |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证 |  | - |  |  | 明细详见表-12-6
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表【通风空调工程】
暂列金额明细表
工程名称：通风空调工程 |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额（元） |  | 备注
1 | [5 empty] | 暂列金额由发包人根据拟建工程特点确定，一般可以分部分项工程费的10%~ 15%为参考
合 计 | [5 empty] | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料（工程设备）暂估价及调整表【通风空调工程】
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 |  | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
合计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表【通风空调工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 |  | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 | [7 empty] | —
注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。
表—12—3

## 表-12-5 总承包服务费计价表【通风空调工程】
总承包服务费计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目清单与计价表【通风空调工程】
规费、税金项目计价表
工程名称：通风空调工程 |  |  | 标段：贵州省红枫湖畜禽水产有限公司新办公区装修项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 |  |  | 计算基数 | 计算费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 社会保障费+住房公积金+工程排污费
1.1 | 社会保障费 | 养老保险费+失业保险费+医疗保险费+工伤保险费+生育保险费
1.1.1 | 养老保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 18.63
1.1.2 | 失业保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.82
1.1.3 | 医疗保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 8.73
1.1.4 | 工伤保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 1.02
1.1.5 | 生育保险费 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 0.58
1.2 | 住房公积金 | 分部分项人工预算价+单价措施人工预算价 |  |  |  | 5.82
1.3 | 工程排污费
2 | 增值税 | 税前工程造价 |  |  |  | 9
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13